批准 浙江求是工程检测有限公司 计量认证范围及限制要求

证书号：2009110901R                批准日期：2009年4月30日             有效期止：2012年4月29日

地址: 杭州市江干区石桥路198号                                    第 1页 共16页

| 序号 | 产品/产品类别名称 | 检测项目/参数 |  | 检测依据的标准（方法） 名称及编号（含年号） | 限制范围 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 顺序号 | 名称 |  |  |  |
| 1 | 通用硅酸盐水泥 | 1 | 细度 | 《水泥细度检验方法 筛析法》 GB/T 1345-2005 《水泥比表面积测定方法 勃氏法》 GB/T 8074-2008 《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007 |  |  |
| 2 |  | 2 | 胶砂强度 | 《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》GB/T17671-1999《水泥胶砂流动度测定方法》 GB/T 2419-2005 《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007 |  |  |
| 3 |  | 4 | 标准稠度用水量 | 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T1346-2001 《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007 |  |  |
| 4 |  | 5 | 凝结时间 |  |  |  |
| 5 |  | 6 | 安定性 |  |  |  |
| 6 | 砂 | 1 | 颗粒级配 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52-2006 《建筑用砂》 GB/T14684-2001 |  |  |
| 7 |  | 2 | 含水率 |  |  |  |
| 8 |  | 3 | 含泥量 |  |  |  |
| 9 |  | 4 | 泥块含量 |  |  |  |
| 10 |  | 5 | 表观密度 |  |  |  |
| 11 |  | 6 | 体积密度 |  |  |  |
| 12 | 石 | 1 | 颗粒级配 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52-2006 《建筑用卵石、碎石》GB/T14685-2001 |  |  |
| 13 |  | 2 | 含泥量 |  |  |  |
| 14 |  | 3 | 泥块含量 |  |  |  |
| 15 |  | 4 | 表观密度 |  |  |  |
| 16 |  | 5 | 堆积密度 |  |  |  |
| 17 |  | 6 | 含水率 |  |  |  |
| 18 |  | 7 | 针片状颗粒含量 |  |  |  |
| 19 |  | 8 | 压碎指标 |  |  |  |

证书号：2009110901R                批准日期：2009年4月30日             有效期止：2012年4月29日

地址: 杭州市江干区石桥路198号                                    第2页 共16页

| 序号 | 产品/产品类别名称 | 检测项目/参数 |  | 检测依据的标准（方法） 名称及编号（含年号） | 限制范围 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 顺序号 | 名称 |  |  |  |
| 20 | 普通混凝土 | 1 | 配合比设计 | 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2000 |  |  |
| 21 |  | 2 | 拌合物坍落度 | 《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2002 |  |  |
| 22 |  | 3 | 拌合物表观密度 |  |  |  |
| 23 |  | 4 | 拌合物凝结时间 |  |  |  |
| 24 |  | 5 | 抗折强度 | 《普通混凝土力学性能试验方法标准》 GB/T 50081-2002 《混凝土强度检验评定标准》 GBJ 107-1987 |  |  |
| 25 |  | 6 | 劈裂抗拉强度 |  |  |  |
| 26 |  | 7 | 轴心抗压强度 |  |  |  |
| 27 |  | 8 | 立方体抗压强度 |  |  |  |
| 28 |  | 9 | 抗渗性能 | 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》GBJ82-1985 |  |  |
| 29 |  | 10 | 抗冻性能 |  |  |  |
| 30 |  | 11 | 大体积砼测温 | 《大体积混凝土工程施工技术规程》 DB33/T 1024-2005 |  |  |
| 31 | 砂浆 | 1 | 配合比设计 | 《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ98-2000 |  |  |
| 32 |  | 2 | 稠度 | 《建筑砂浆基本性能试验方法》 JGJ70-1990 |  |  |
| 33 |  | 3 | 密度 |  |  |  |
| 34 |  | 4 | 分层度 |  |  |  |
| 35 |  | 5 | 立方体抗压强度 |  |  |  |
| 36 | 蒸压加气混凝土砌块 | 1 | 抗压强度 | 《蒸压加气混凝土砌块》GB 11968-2006 |  |  |
| 37 |  | 2 | 干体积密度 |  |  |  |
| 38 |  | 3 | 含水率 |  |  |  |

证书号：2009110901R                批准日期：2009年4月30日             有效期止：2012年4月29日

地址: 杭州市江干区石桥路198号                                    第 3页 共16页

| 序号 | 产品/产品类别名称 | 检测项目/参数 |  | 检测依据的标准（方法） 名称及编号（含年号） | 限制范围 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 顺序号 | 名称 |  |  |  |
| 39 | 砌墙砖 | 1 | 抗压强度 | 《砌墙砖试验方法》GB/T2542-2003 《烧结普通砖》GB5101-2003 《烧结多孔砖》GB13544-2000 《烧结空心砖和空心砌块》GB13545-2003 《混凝土普通砖和装饰砖》NY/T671-2003 《粉煤灰砖》 JC239-2001 《蒸压灰砂砖》 GB11945-1999 《蒸压灰砂空心砖》JC/T637-1996 《混凝土实心砖》GB/T21144-2007 |  |  |
| 40 |  | 2 | 抗折强度 | 《砌墙砖试验方法》GB/T2542-2003 《粉煤灰砖》JC239-2001 《蒸压灰砂砖》GB11945-1999 |  |  |
| 41 | 小型空心砌块及混凝土多孔砖 | 1 | 抗压强度 | 《混凝土小型空心砌块试验方法》GB/T4111-1997 《粉煤灰小型空心砌块》JC862-2008 《普通混凝土小型空心砌块》GB8239-1997 《轻集料混凝土小型空心砌块》 GB/T 15229-2002 《混凝土多孔砖》JC943-2004 |  |  |
| 42 | 混凝土路面砖 | 1 | 抗压强度 | 《混凝土路面砖》 JC/T466-2000 《连锁型路面砖路面施工及验收规程》CJJ79-1998 |  |  |
| 43 |  | 2 | 抗折强度 |  |  |  |

证书号：2009110901R                批准日期：2009年4月30日             有效期止：2012年4月29日

地址: 杭州市江干区石桥路198号                                    第 4页 共16页

| 序号 | 产品/产品类别名称 | 检测项目/参数 |  | 检测依据的标准（方法） 名称及编号（含年号） | 限制范围 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 顺序号 | 名称 |  |  |  |
| 44 | 防水卷材 | 1 | 拉力 | 《石油沥青纸胎油毡、油纸》 GB 326-1989 《弹性体改性沥青防水卷材》GB18242-2000 《塑性体改性沥青防水卷材》GB18243-2000 《沥青复合胎柔性防水卷材》 JC/T 690—2008 《改性沥青聚乙烯胎防水卷材》GB18967-2003 《自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材》 JC 898-2002 《自粘橡胶沥青防水卷材》JC 840-1999 |  |  |
| 45 |  | 2 | 拉伸强度 | 《聚氯乙烯防水卷材》GB 12952-2003 《氯化聚乙烯防水卷材》GB 12953-2003 |  |  |
| 46 |  | 3 | 最大拉力时延伸率 | 《弹性体改性沥青防水卷材》GB18242-2000 《塑性体改性沥青防水卷材》GB18243-2000 《自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材》 JC 898-2002 《自粘橡胶沥青防水卷材》JC 840-1999 |  |  |
| 47 |  | 4 | 断裂延伸率 | 《改性沥青聚乙烯胎防水卷材》GB18967-2003 《聚氯乙烯防水卷材》GB 12952-2003 《氯化聚乙烯防水卷材》GB 12953-2003 |  |  |

证书号：2009110901R                批准日期：2009年4月30日             有效期止：2012年4月29日

地址: 杭州市江干区石桥路198号                                    第 5页 共16页

| 序号 | 产品/产品类别名称 | 检测项目/参数 |  | 检测依据的标准（方法） 名称及编号（含年号） | 限制范围 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 顺序号 | 名称 |  |  |  |
| 48 | 防水卷材 | 5 | 不透水性 | 《石油沥青纸胎油毡、油纸》GB 326-1989 《弹性体改性沥青防水卷材》GB18242-2000 《塑性体改性沥青防水卷材》GB18243-2000 《沥青复合胎柔性防水卷材》JC/T 690—2008 《改性沥青聚乙烯胎防水卷材》GB18967-2003 《聚氯乙烯防水卷材》GB 12952-2003 《氯化聚乙烯防水卷材》GB 12953-2003 《自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材》 JC 898-2002 《自粘橡胶沥青防水卷材》JC 840-1999 |  |  |
| 49 |  | 6 | 低温柔度/弯折性 |  |  |  |
| 50 |  | 7 | 耐热度 |  |  |  |
| 51 | 防水涂料 | 1 | 固体含量 | 《聚氨酯防水涂料》GB/T19250-2003 《聚合物乳液建筑防水涂料》JC/T864-2008 《聚合物水泥防水涂料》JC/T894-2001 |  |  |
| 52 |  | 2 | 拉伸强度 |  |  |  |
| 53 |  | 3 | 断裂伸长率 |  |  |  |
| 54 |  | 4 | 低温柔度 |  |  |  |
| 55 |  | 5 | 不透水性 |  |  |  |
| 56 | 高分子防水材料 片材 | 1 | 扯断伸长率 | 《高分子防水材料 第1部分 片材》GB18173.1-2006 |  |  |
| 57 |  | 2 | 不透水性 |  |  |  |
| 58 |  | 3 | 断裂拉伸强度 |  |  |  |
| 59 |  | 4 | 低温弯折性 |  |  |  |
| 60 | 高分子防水材料 止水带 | 1 | 拉伸强度 | 《高分子防水材料 第2部分：止水带》 GB18173.2-2000 |  |  |
| 61 |  | 2 | 断裂伸长率 |  |  |  |

证书号：2009110901R                批准日期：2009年4月30日             有效期止：2012年4月29日

地址: 杭州市江干区石桥路198号                                    第6页 共16页

| 序号 | 产品/产品类别名称 | 检测项目/参数 |  | 检测依据的标准（方法） 名称及编号（含年号） | 限制范围 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 顺序号 | 名称 |  |  |  |
| 62 | 高分子防水材料 遇水膨胀橡胶 | 1 | 拉伸强度 | 《高分子防水材料 第3部分：遇水膨胀橡胶》 GB/T18173.3-2002 |  |  |
| 63 |  | 2 | 断裂伸长率 |  |  |  |
| 64 |  | 3 | 体积膨胀率 |  |  |  |
| 65 |  | 4 | 低温弯折 |  |  |  |
| 66 |  | 5 | 低温试验 |  |  |  |
| 67 |  | 6 | 高温流淌性 |  |  |  |
| 68 | 土 | 1 | 含水率 | 《土工试验方法标准》GB/T50123-1999 《公路土工试验规程》JTG E40-2007 |  |  |
| 69 |  | 2 | 密度 |  | 只能做环刀法 |  |
| 70 |  | 3 | 击实 |  |  |  |
| 71 | 无机结合料稳定材料 | 1 | 击实试验 | 《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTJ057-1994 《公路路面基层施工技术规程》JTJ034-2000 |  |  |
| 72 |  | 2 | 无侧限抗压强度 |  |  |  |
| 73 | 路基路面 | 1 | 平整度 | 《公路路基路面现场测试规程》 JTG E60-2008 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008 | 只能做三米直尺法 |  |
| 74 |  | 2 | 承载板测定回弹模量 |  |  |  |
| 75 |  | 3 | 贝克曼梁测回弹弯沉 |  |  |  |
| 76 |  | 4 | 路基路面几何尺寸 |  |  |  |
| 77 |  | 5 | 厚度 |  | 只能做挖坑及钻芯法 |  |
| 78 |  | 6 | 灌砂法测定压实度 |  |  |  |
| 79 | 脚手架钢管 | 1 | 外径 | 《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091-2008 《直缝电焊钢管》 GB/T 13793-2008 《扣件式建筑脚手架用钢管》DB33/588-2005 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2001 |  |  |
| 80 |  | 2 | 壁厚 |  |  |  |

证书号：2009110901R                批准日期：2009年4月30日             有效期止：2012年4月29日

地址: 杭州市江干区石桥路198号                                    第 7页 共16页

| 序号 | 产品/产品类别名称 | 检测项目/参数 |  | 检测依据的标准（方法） 名称及编号（含年号） | 限制范围 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 顺序号 | 名称 |  |  |  |
| 81 | 脚手架钢管 | 3 | 锈蚀深度 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2001 |  |  |
| 82 |  | 4 | 抗拉强度 | 《低压流体输送用焊接钢管》 GB/T 3091-2008 《直缝电焊钢管》 GB/T 13793-2008 《扣件式建筑脚手架用钢管》 DB33/588-2005 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2001《金属材料 室温拉伸试验方法》 GB/T 228-2002 |  |  |
| 83 |  | 5 | 伸长率 |  |  |  |
| 84 | 钢管脚手架扣件 | 1 | 裂纹 | 《钢管脚手架扣件》 GB 15831-2006 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ 130-2001 |  |  |
| 85 |  | 2 | 盖板张开距 |  |  |  |
| 86 |  | 3 | 抗滑性能 |  |  |  |
| 87 |  | 4 | 抗破坏性能 |  |  |  |
| 88 |  | 5 | 抗拉性能 |  |  |  |
| 89 |  | 6 | 扭力矩试压 |  |  |  |
| 90 |  | 7 | 扭转刚度性能 |  |  |  |
| 91 |  | 8 | 外观和附件质量 |  |  |  |
| 92 | 钢筋 | 1 | 屈服强度 | 《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB1499.2-2007； 《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》GB1499.1-2008 《金属材料 室温拉伸试验方法》GB/T228-2002 | 只能做≤800kN |  |

证书号：2009110901R                批准日期：2009年4月30日             有效期止：2012年4月29日

地址: 杭州市江干区石桥路198号                                    第 8页 共16页

| 序号 | 产品/产品类别名称 | 检测项目/参数 |  | 检测依据的标准（方法） 名称及编号（含年号） | 限制范围 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 顺序号 | 名称 |  |  |  |
| 93 | 钢筋 | 2 | 抗拉强度 | 《金属材料 室温拉伸试验方法》GB/T228-2002 《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB1499.2-2007 《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》GB1499.1-2008 《冷轧带肋钢筋》GB13788-2000 《冷轧扭钢筋》 JG190-2006 | 只能做≤800kN |  |
| 94 |  | 3 | 伸长率 |  |  |  |
| 95 |  | 4 | 弯曲 | 《金属材料 弯曲试验方法》GB/T232-1999 《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB1499.2-2007 《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》GB1499.1-2008 《冷轧带肋钢筋》GB13788-2000 《冷轧扭钢筋》 JG190-2006 | 只能做≤800kN |  |
| 96 | 钢丝 | 1 | 抗拉强度 | 《混凝土制品用冷拔低碳钢丝》 JC/T540-2006 《金属材料 室温拉伸试验方法》GB/T228-2002 |  |  |
| 97 |  | 2 | 断后伸长率 |  |  |  |
| 98 | 钢筋焊接接头 | 1 | 拉伸试验 | 《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T27-2001 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003 | 只能做≤800kN |  |
| 99 |  | 2 | 弯曲试验 |  |  |  |

证书号：2009110901R                批准日期：2009年4月30日             有效期止：2012年4月29日

地址: 杭州市江干区石桥路198号                                    第 9页 共16页

| 序号 | 产品/产品类别名称 | 检测项目/参数 |  | 检测依据的标准（方法） 名称及编号（含年号） | 限制范围 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 顺序号 | 名称 |  |  |  |
| 100 | 钢筋机械连接接头 | 1 | 抗拉强度 | 《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2003 《镦粗直螺纹钢筋接头》JG171-2005 《带肋钢筋套筒挤压连接技术规程》 JGJ 108-1996 《钢筋锥螺纹接头技术规程》JGJ 109-1996 《滚轧直螺纹钢筋连接接头》JG163-2004 《金属材料 室温拉伸试验方法》GB/T228-2002 | 只能做≤800kN |  |
| 101 | 结构钢 | 1 | 屈服点 | 《碳素结构钢》GB700-2006 《优质碳素结构钢》GB/T699-1999 《低合金高强度结构钢》GB/T1591-1994 《合金结构钢》GB/T3077-1999 《金属材料 室温拉伸试验方法》GB/T228-2002 | 只能做≤800kN |  |
| 102 |  | 2 | 抗拉强度 |  |  |  |
| 103 |  | 3 | 伸长率 |  |  |  |
| 104 |  | 4 | 弯曲试验 | 《碳素结构钢》GB700-2006 《低合金高强度结构钢》GB/T1591-1994 《金属材料 弯曲试验方法》GB/T232-1999 |  |  |
| 105 |  | 5 | 冲击韧性 | 《碳素结构钢》GB700-2006 《低合金高强度结构钢》GB/T1591-1994 《合金结构钢》GB/T3077-1999 《金属材料 夏比摆锤冲击试验方法》GB/T229-2007 | 只能做常温 |  |
| 106 | 结构钢 | 6 | 钢材硬度 | 《优质碳素结构钢》GB/T699-1999 《合金结构钢》GB/T3077-1999 《金属洛氏硬度试验 第一部分：试验方法》 GB/T230.1-2004 |  |  |

证书号：2009110901R                批准日期：2009年4月30日             有效期止：2012年4月29日

地址: 杭州市江干区石桥路198号                                    第 10页 共16页

| 序号 | 产品/产品类别名称 | 检测项目/参数 |  | 检测依据的标准（方法） 名称及编号（含年号） | 限制范围 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 顺序号 | 名称 |  |  |  |
| 107 | 钢结构焊接接头 | 1 | 抗拉强度 | 《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-2002 |  |  |
| 108 |  | 2 | 弯曲性能 |  |  |  |
| 109 |  | 3 | 冲击试验 | 《焊接接头冲击试验方法》GB2651-2008 |  |  |
| 110 | 钢结构紧固连接件 | 1 | 螺栓实物拉力试验 | 钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1228～1231－2006 钢网架螺栓球节点用高强度螺栓 GB/T 16939-1997 钢结构工程施工质量验收规范GB 50205-2001 | 只能做螺栓规格≥M12，且≤M30 |  |
| 111 |  | 2 | 扭剪型高强度螺栓连接副预拉力 | 《钢结构工程施工质量验收规范》附录B GB 50205-2001 |  |  |
| 112 |  | 3 | 高强度螺栓连接副施工扭矩 |  |  |  |
| 113 |  | 4 | 高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数 |  | 只能做螺栓规格≤M20，且长度≥80mm |  |
| 114 |  | 5 | 高强度螺栓连接摩擦面抗滑移系数 |  |  |  |
| 115 | 钢结构焊缝 | 1 | 焊缝超声波探伤 | 《钢结构超声波探伤及质量分级法》 JG/T 203-2007 《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》GB 11345-1989 《钢结构工程施工质量验收规范》 GB 50205-2001 | 不能做压力容器及压力管道 |  |

证书号：2009110901R                批准日期：2009年4月30日             有效期止：2012年4月29日

地址: 杭州市江干区石桥路198号                                    第 11页 共16页

| 序号 | 产品/产品类别名称 | 检测项目/参数 |  | 检测依据的标准（方法） 名称及编号（含年号） | 限制范围 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 顺序号 | 名称 |  |  |  |
| 116 | 钢结构焊缝 | 2 | 焊缝外观质量及尺寸偏差 | 《气焊、手工焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸》 GB 985-1988 《埋弧焊焊缝坡口的基本形式与尺寸》GB986-1988 《钢结构工程施工质量验收规范》 GB 50205-2001 《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ 81-2002 |  |  |
| 117 | 钢结构构件 | 1 | 尺寸与偏差 | 《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004 《钢结构工程施工质量验收规范》 GB 50205-2001 |  |  |
| 118 |  | 2 | 缺陷、损伤 与变形 |  |  |  |
| 119 |  | 3 | 长细比 |  |  |  |
| 120 |  | 4 | 截面宽厚比 |  |  |  |
| 121 | 钢结构涂装 | 1 | 涂层厚度 | 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》GB/T13912-2002 《磁性基体上非磁性覆盖层厚度测量磁性法》GB/T4956-2003《钢结构防火涂料应用技术规范》CECS24：1990 | 只能做厚度≤9000μm |  |
| 122 | 钢结构静载荷性能 | 1 | 承载力 | 《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004 《钢结构设计规范》GB 50017-2003 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292-1999 《工业厂房可靠性鉴定标准》GBJ 144-1990 | 只能做单个构件 |  |
| 123 |  | 2 | 挠度 |  |  |  |
| 124 |  | 3 | 应力（应变） |  |  |  |

证书号：2009110901R                批准日期：2009年4月30日             有效期止：2012年4月29日

地址: 杭州市江干区石桥路198号                                    第 12页 共16页

| 序号 | 产品/产品类别名称 | 检测项目/参数 |  | 检测依据的标准（方法） 名称及编号（含年号） | 限制范围 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 顺序号 | 名称 |  |  |  |
| 125 | 钢结构动力特性 | 1 | 振幅 | 《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004 | 只能做单个构件 |  |
| 126 |  | 2 | 频率 |  |  |  |
| 127 |  | 3 | 阻尼比 |  |  |  |
| 128 | 木结构 | 1 | 外形尺寸 | 《木结构工程施工质量验收规范》GB50206-2002 《木结构试验方法标准 》GB/T 50329-2002 《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004 |  |  |
| 129 |  | 2 | 构件垂直度 |  |  |  |
| 130 |  | 3 | 木材缺陷 |  |  |  |
| 131 |  | 4 | 承载力 | 《木结构试验方法标准》 GB/T 50329-2002 《木结构设计规范》 GB 50005-2003 《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292-1999 《工业厂房可靠性鉴定标准》GBJ 144-1990 | 只能做单个构件 |  |
| 132 | 混凝土结构构件 | 1 | 回弹法检测砼抗压强度 | 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》 JGJ/T23-2001 《回弹法检测泵送混凝土抗压强度技术规程》DB33/T1049-2008 |  |  |
| 133 |  | 2 | 钻芯法法检测砼抗压强度 | 《钻芯法检测混凝土强度技术规程》 CECS03：2007 |  |  |
| 134 |  | 3 | 超声回弹综合法检测砼强度 | 《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》 CECS 02:2005 《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004 |  |  |
| 135 |  | 4 | 砼裂缝 | 《超声法检测混凝土缺陷技术规程》 CECS 21:2000 《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004 |  |  |

证书号：2009110901R                批准日期：2009年4月30日             有效期止：2012年4月29日

地址: 杭州市江干区石桥路198号                                    第 13页 共16页

| 序号 | 产品/产品类别名称 | 检测项目/参数 |  | 检测依据的标准（方法） 名称及编号（含年号） | 限制范围 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 顺序号 | 名称 |  |  |  |
| 136 | 混凝土结构构件 | 5 | 外观质量与缺陷 | 《超声法检测混凝土缺陷技术规程》 CECS 21:2000 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204-2002 《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004 |  |  |
| 137 |  | 6 | 结构尺寸 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204-2002 |  |  |
| 138 |  | 7 | 结构层高 |  |  |  |
| 139 |  | 8 | 预埋件位置 |  |  |  |
| 140 |  | 9 | 钢筋保护层厚度 | 《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T152-2008 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204-2002 |  |  |
| 141 |  | 10 | 楼板厚度 |  |  |  |
| 142 |  | 11 | 钢筋配置 |  |  |  |
| 143 |  | 12 | 钢筋锈蚀 |  |  |  |
| 144 |  | 13 | 承载力 | 《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004 《混凝土结构试验方法标准》GB 50152-1992 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292-1999 《工业厂房可靠性鉴定标准》GBJ 144-1990 《危险房屋鉴定标准》JGJ125-1999 | 只能做单个构件 |  |
| 145 |  | 14 | 抗裂、裂缝宽度 |  |  |  |
| 146 |  | 15 | 挠度 |  |  |  |
| 147 |  | 16 | 结构动力检测 | 《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004 |  |  |
| 148 | 砌体结构 | 1 | 变形 | 《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004 |  |  |
| 149 |  | 2 | 缺陷 |  | 只能做裂缝、风化、剥落 |  |

证书号：2009110901R                批准日期：2009年4月30日             有效期止：2012年4月29日

地址: 杭州市江干区石桥路198号                                    第14页 共16页

| 序号 | 产品/产品类别名称 | 检测项目/参数 |  | 检测依据的标准（方法） 名称及编号（含年号） | 限制范围 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 顺序号 | 名称 |  |  |  |
| 150 | 砌体结构 | 3 | 轴线偏差及垂直度 | 《砌体工程施工质量验收规范》 GB 50203-2002 《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004 |  |  |
| 151 |  | 4 | 砌体灰缝厚度 |  |  |  |
| 152 |  | 5 | 砂浆饱满度 |  |  |  |
| 153 |  | 6 | 原位法检测砌体抗压强度 | 《砌体基本力学性能试验方法标准》 GBJ 129-1990 《砌体工程现场检测技术标准》 GB/T 50315-2000 《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004 |  |  |
| 154 |  | 7 | 回弹法检测烧结普通砖 | 《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004 |  |  |
| 155 |  | 8 | 贯入法检测砂浆强度 | 《贯入法检测砂浆抗压强度技术标准》 JGJ/T 136-2001 |  |  |
| 156 |  | 9 | 回弹法检测砂浆强度 | 《砌体工程现场检测技术标准》 GB/T 50315-2000 |  |  |
| 157 | 建筑结构变形 | 1 | 倾斜 | 《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004 《建筑变形测量规程》JGJ/T8-2007 |  |  |
| 158 |  | 2 | 挠度 |  |  |  |
| 159 |  | 3 | 裂缝 |  |  |  |
| 160 |  | 4 | 沉降 |  |  |  |
| 161 | 基坑 | 1 | 深层水平位移监测 | 《建筑变形测量规程》JGJ/T 8-2007 《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-1999 《岩土工程勘察规范》 GB 50021-2001 |  |  |
| 162 |  | 2 | 水位监测 |  |  |  |
| 163 |  | 3 | 支撑轴力监测 |  |  |  |
| 164 | 地基 | 1 | 复合地基载荷试验 | 《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002 《建筑地基基础设计规范》DB 33/1001-2003 《复合地基技术规程》DB 1051-2008 |  |  |
| 165 |  | 2 | 地基土载荷试验 | 《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002 |  |  |
| 166 |  | 3 | 动力触探试验 | 《岩土工程勘察设计规范》GB 50021-2001 | 只能做N10试验 |  |

证书号：2009110901R                批准日期：2009年4月30日             有效期止：2012年4月29日

地址: 杭州市江干区石桥路198号                                    第15页 共16页

| 序号 | 产品/产品类别名称 | 检测项目/参数 |  | 检测依据的标准（方法） 名称及编号（含年号） | 限制范围 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 顺序号 | 名称 |  |  |  |
| 167 | 基桩 | 1 | 静荷载试验 | 《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2003 |  |  |
| 168 |  | 2 | 低应变检测 | 《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2003 《公路工程基桩动测技术规程》 JTG/T F81-01-2004 | 只能做反射波法 |  |
| 169 |  | 3 | 埋管超声波法 |  |  |  |
| 170 |  | 4 | 高应变法检测 |  |  |  |
| 171 |  | 5 | 钻芯法试验 | 《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2003 《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081-2002 | 只能做长度小于100m 的桩 |  |
| 172 | 锚杆、锚栓 | 1 | 抗拔承载力 | 《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》 JG 160-2004 《建筑锚杆抗拉拔、抗剪性能试验方法》 DG/TJ08-003-2000 《玻璃幕墙工程质量检验标准》 JGJ 139-2001 《混凝土结构后锚固技术规程》 JGJ 145-2004 《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-1999 《岩土锚杆（索）技术规程》CECS 22：2005 《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002 《建筑边坡工程技术规范》GB 50330-2002 |  |  |
| 173 | 饰面砖 | 1 | 粘结强度 | 《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》 JGJ 110-2008 |  |  |
| 174 | 建筑楼地面 | 1 | 空鼓、裂缝 | 《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB 50209-2002 |  |  |
| 175 |  | 2 | 地面渗漏 |  |  |  |
| 176 | 建筑装饰装修工程 | 1 | 墙面、天棚空鼓、裂缝、脱层和爆灰 | 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB 50210-2001 |  |  |
| 177 |  | 2 | 推拉窗防脱落措施 |  |  |  |
| 178 | 建筑玻璃 | 1 | 护栏玻璃 | 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113-2003 |  |  |

证书号：2009110901R                批准日期：2009年4月30日             有效期止：2012年4月29日

地址: 杭州市江干区石桥路198号                                    第 16页 共16页

| 序号 | 产品/产品类别名称 | 检测项目/参数 |  | 检测依据的标准（方法） 名称及编号（含年号） | 限制范围 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 顺序号 | 名称 |  |  |  |
| 179 | 屋面工程 | 1 | 屋面渗漏 | 《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2002 |  |  |
| 180 | 建筑给水排水及采暖工程 | 1 | 管道渗漏 | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002 |  |  |
| 181 |  | 2 | 管道坡度 | 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 50300-2001 |  |  |
| 182 | 建筑电气工程 | 1 | 插座相位、接地 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB 50303-2002 |  |  |
| 183 |  | 2 | 电源控制回路编号及标识、漏电保护灵敏度 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB 50303-2002 |  |  |
| 184 | 通风与空调工程 | 1 | 排水通气管、烟道设置及附件 | 《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB 50243-2002 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002 |  |  |

批准 浙江求是工程检测有限公司 计量认证

授权签字人签字领域

批准日期：2009年4月30日

| 序号 | 姓 名 | 职务/职称 | 授权签字领域 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 范晓冬 | 总经理/高工 | 计量认证证书附表序号第1-114、116-184项 |  |
| 2 | 张少华 | 副总/高工 | 计量认证证书附表序号第1-109项 |  |
| 3 | 吴仁刚 | 地基基础检测室主任/工程师 | 计量认证证书附表序号第161-171项 |  |
| 4 | 李中华 | 室主任/工程师 | 计量认证证书附表序号第115项 |  |

批准 浙江求是工程检测有限公司 计量认证范围及限制要求

证书号：2009110901R                批准日期：2009年4月30日             有效期止：2012年4月29日

地址: 杭州市余杭区临平星桥藕花洲大街西段449号                       第 1页 共3页

| 序号 | 产品/产品类别名称 | 检测项目/参数 |  | 检测依据的标准（方法） 名称及编号（含年号） | 限制范围 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 顺序号 | 名称 |  |  |  |
| 1 | 钢筋 | 1 | 屈服强度 | 《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB1499.2-2007； 《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》GB1499.1-2008 《金属材料 室温拉伸试验方法》GB/T228-2002 | 只能做≤800kN |  |
| 2 |  | 2 | 抗拉强度 | 《金属材料 室温拉伸试验方法》GB/T228-2002 《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB1499.2-2007 《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》GB1499.1-2008 《冷轧带肋钢筋》GB13788-2000 《冷轧扭钢筋》JG190-2006 |  |  |
| 3 |  | 3 | 伸长率 |  |  |  |
| 4 |  | 4 | 弯曲 | 《金属材料 弯曲试验方法》GB/T232-1999 《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB1499.2-2007 《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》GB1499.1-2008 《冷轧带肋钢筋》GB13788-2000 《冷轧扭钢筋》JG190-2006 |  |  |
| 5 | 钢筋焊接接头 | 1 | 拉伸试验 | 《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T27-2001 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003 | 只能做≤800kN |  |
| 6 |  | 2 | 弯曲试验 |  |  |  |

证书号：2009110901R                批准日期：2009年4月30日             有效期止：2012年4月29日

地址: 杭州市余杭区临平星桥藕花洲大街西段449号                       第 2页 共3页

| 序号 | 产品/产品类别名称 | 检测项目/参数 |  | 检测依据的标准（方法） 名称及编号（含年号） | 限制范围 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 钢筋机械连接接头 | 1 | 抗拉强度 | 《镦粗直螺纹钢筋接头》JG171-2005 《带肋钢筋套筒挤压连接技术规程》 JGJ 108-1996 《钢筋锥螺纹接头技术规程》 JGJ 109-1996 《滚轧直螺纹钢筋连接接头》JG163-2004 《金属材料 室温拉伸试验方法》GB/T228-2002 《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2003 | 只能做≤800kN |  |
| 8 | 普通混凝土 | 1 | 立方体抗压强度 | 《普通混凝土力学性能试验方法标准》 GB/T 50081-2002 《混凝土强度检验评定标准》 GBJ 107-1987 |  |  |
| 9 |  | 2 | 抗渗性能 | 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》GBJ82-1985 |  |  |
| 10 | 砂浆 | 1 | 立方体抗压强度 | 《建筑砂浆基本性能试验方法》JGJ70-1990 |  |  |
| 11 | 蒸压加气混凝土砌块 | 1 | 立方体 抗压强度 | 《蒸压加气混凝土砌块》 GB 11968-2006 |  |  |

证书号：2009110901R                批准日期：2009年4月30日             有效期止：2012年4月29日

地址: 杭州市余杭区临平星桥藕花洲大街西段449号                       第3页 共3页

| 序号 | 产品/产品类别名称 | 检测项目/参数 |  | 检测依据的标准（方法） 名称及编号（含年号） | 限制范围 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 砌墙砖 | 1 | 抗压强度 | 《砌墙砖试验方法》GB/T2542-2003 《烧结普通砖》GB5101-2003 《烧结多孔砖》GB13544-2000 《烧结空心砖和空心砌块》GB13545-2003 《混凝土普通砖和装饰砖》NY/T671-2003 《粉煤灰砖》JC239-2001 《蒸压灰砂砖》GB11945-1999 《蒸压灰砂空心砖》JC/T637-1996 《混凝土实心砖》GB/T21144-2007 |  |  |
| 13 | 小型空心砌块 及 混凝土多孔砖 | 1 | 抗压强度 | 《混凝土小型空心砌块试验方法》GB/T4111-1997 《粉煤灰小型空心砌块》JC862-2008 《普通混凝土小型空心砌块》GB8239-1997 《轻集料混凝土小型空心砌块》GB/T 15229-2002 《混凝土多孔砖》JC943-2004 |  |  |

批准 浙江求是工程检测有限公司 计量认证

授权签字人签字领域

批准日期：2009年4月30日

| 序号 | 姓 名 | 职务/职称 | 授权签字领域 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 范晓冬 | 总经理/高工 | 计量认证证书附表序号第1-13项 |  |